Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила №1,

регламентирующие порядок проведения

энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают порядок проведения энергетических обследований потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (далее – НП «Энергоаудит»), регламентируют последовательность подготовки, осуществления и оформления результатов энергетических обследований предприятий и организаций с целью установления эффективности использования ими ТЭР, разработки энергетического паспорта, определения резервов экономии ТЭР и выработки экономически обоснованных мер по снижению затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы и воду.

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

1.3.Общее руководство и координацию работ по проведению энергетических обследований потребителей ТЭР осуществляют Министерство энергетики России и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.4.Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, утвержденным НП «Энергоаудит». Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических процессов.

1.5.Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов                      НП «Энергоаудит».

2.Виды энергетических обследований.

2.1.Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, когда оно должно быть проведено в обязательном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:

2.2.1.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

2.2.2.Организации с участием государства или муниципального образования;

2.2.3.Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

2.2.4.Организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

2.2.5.Организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

2.2.6.Организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Указанные лица обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

2.3.Основными целями энергетического обследования являются:

-получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности;

-определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

2.4.Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.Подготовка к проведению энергетического обследования.

3.1.К проведению энергетических обследований привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение и квалификационную аттестацию в качестве энергоаудиторов в соответствии с требованиями п.6 ст. 18 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2.В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение энергетических обследований.

3.3.Порядок подготовки к проведению энергетического обследования включает в себя:

3.3.1.Предварительный контакт с руководителем. В процессе беседы необходимо определить тех, кто принимает решения; получить первоначальные сведения об организации; получить сведения о величине энергозатрат; определить цели энергосберегающих мероприятий; распределить ответственность за проводимые работы по энергетическому обследованию и уточнить список лиц, с которыми предстоит работать в процессе проведения энергетического обследования.

3.3.2.Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов; стоящими перед предприятиями проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.).

3.3.3.Разработка, согласование с заказчиком (потребителем ТЭР) программы проведения энергетического обследования, а также оформление документации для заключения договора. Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских работ (процедур), необходимых для осуществления общего плана обследования.

3.3.4.Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергетического обследования, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы.

4.Обработка результатов обследования и их анализ.

4.1.Вся информация, полученная из документов или путем инструментального обследования, является исходным материалом для анализа эффективности энергоиспользования. Методы анализа применяются к отдельному объекту или предприятию в целом. Методы анализа подразделяются на физические и финансово-экономические.

4.1.1.Физический анализ оперирует с физическими (натуральными) величинами и имеет целью определение характеристик эффективности энергоиспользования. Данный метод включает следующее:

а)определяется состав объектов, по которым будет проводиться анализ. Объектами могут служить отдельные потребители, системы, технологические линии, цеха, подразделения и предприятия в целом;

б)находится распределение всей потребляемой объектами энергии по отдельным видам энергоресурсов и энергоносителей (электроэнергия, топливо, тепловая энергия и т.д.). Для этого данные по энергопотреблению приводятся к единой системе измерения;

в)определяются для каждого объекта факторы, влияющие на потребление энергии. Например, для технологического оборудования таким фактором служит выпуск продукции, для систем отопления – наружная температура, для систем передачи и преобразования энергии – выходная полезная энергия и т.д.;

г)вычисляется удельное энергопотребление по отдельным видам энергоресурсов и объектам, являющиеся отношением энергопотребления к выпуску продукции;

д)значение полученного удельного энергопотребления сравнивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности энергоиспользования, как по отдельным объектам, так и по предприятию в целом. Нормативные значения могут быть заданы, рассчитаны или взяты из зарубежных данных.

е)определяются прямые потери различных энергоносителей, за счет утечек, недогрузки, потерь, простоев, неправильной эксплуатации и других выявленных нарушений.

ж)выявляются наиболее неблагоприятные объекты с точки зрения эффективности энергоиспользования.

4.1.2.Финансово-экономический анализ проводится параллельно с физическим и имеет целью придать экономическое обоснование выводам, полученным на основании физического анализа. На этом этапе вычисляется распределение затрат на энергоресурсы по всем объектам энергопотребления и видам энергоресурсов, производится оценка прямых потерь в денежном выражении. Финансово-экономические критерии имеют решающее значение при анализе энергосберегающих рекомендаций и проектов.

5.Отчетная документация по результатам энергетического обследования.

5.1.По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования.

5.2.По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.3.В процессе разработки отчетной документации целесообразно использовать требования Системы добровольной сертификации организаций в области рационального использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР).

5.4.Отчетная документация по энергетическому обследованию формируется по следующей структуре (примерная структура отчета):

5.4.1.Введение.

5.4.2.Общие сведения об объекте (приводятся общие сведения об объекте обследования - источники энергоснабжения, количество объектов и субъектов энергопотребления и др.).

5.4.3.Анализ финансовых затрат на энергоресурсы (проводится анализ финансовых затрат на оплату энергоресурсов в базовом году, оценка доли затрат на оплату каждого энергоресурса в суммарных годовых затратах бюджетной организации и отдельно сторонними потребителями; дается характеристика взаимодействия со сторонними потребителями по оплате за энергоресурсы).

5.4.4.Анализ структуры энергоснабжения и энергопотребления:

- характеристика системы электроснабжения и электропотребления;

- освещение;

- электропотребляющее оборудование;

- баланс электропотребления;

- удельные показатели эффективного использования электроэнергии.

5.4.5.Топливоснабжение и теплоснабжение:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение;

- технологические нужды;

- баланс потребления тепловой энергии;

- удельные расходы тепла.

5.4.6.Характеристика системы водоснабжения:

- баланс водопотребления;

- удельные расходы воды.

5.4.7.Мероприятия по экономии энергоресурсов и воды.

5.4.8.Выводы.

5.4.9.Список использованных источников.

5.5.Отчет должен быть кратким и конкретным, все расчеты и материалы обследования следует выносить в приложения. Основные числовые данные (состав энергоносителей, структуру энергопотребления, структуру затрат на энергоносители и ряд других) надо представлять в виде таблиц и круговых диаграмм. Суточные и другие графики потребления различных энергоносителей следует представлять в виде линейных или столбчатых графиков.

6.Энергосберегающие мероприятия.

6.1.При разработке энергосберегающих мероприятий необходимо:

а)определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;

б)рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении;

в)определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;

г)рассмотреть все возможности снижения затрат (например: изготовление и монтаж оборудования силами самого предприятия/организации);

д)определить возможные побочные эффекты внедрения рекомендаций, влияющие на экономическую эффективность проекта;

е)оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом вышеперечисленных пунктов.

6.2.После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:

6.2.1.Беззатратные и низкозатратные (осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия/организации);

6.2.2.Среднезатратные (осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия/организации);

6.2.3.Высокозатратные (требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств).

6.3.Все энергосберегающие рекомендации сводятся в одну таблицу, в которой проекты располагаются по трем категориям, перечисленным выше. В каждой из категорий рекомендации располагаются в порядке понижения их экономической эффективности.