Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 1

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам

энергетического обследования

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают требования к оформлению энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования и являются обязательными для членов НП «Энергоаудит».

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

2.Требования к содержанию энергетического паспорта.

2.1.Титульный лист энергетического паспорта должен содержать:

-наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное);

-наименование объекта энергетического обследования;

-дату составления энергетического паспорта;

-регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией;

-наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;

-наименование саморегулируемой организации, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование;

-подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

-должность и подпись лица, заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица.

2.2.Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать:

2.2.1.Информацию об организации, включая:

-полное наименование организации;

-вид собственности организации (государственная, частная, смешанная);

-отраслевую принадлежность организации, код по ОКВЭД;

-банковские реквизиты, ИНН;

-юридический адрес;

-фактический адрес;

-Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя коллективного исполнительного органа организации;

-Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое обеспечение и энергетическое хозяйство организации;

-наименование головной организации (при наличии).

2.2.2.Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:

-номенклатура основной продукции (работ, услуг);

-код основной продукции (работ, услуг) по ОКП;

-объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг);

-потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении;

-потребление воды;

-энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции;

-доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;

-суммарная установленная мощность электроприемников;

-среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала.

2.2.3.Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать:

-количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество точек учета потребляемой электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-общее количество приборов учета получаемой, производимой и потребляемой электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-количество приборов учета получаемой, производимой и

потребляемой электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

-рекомендации по совершенствованию системы учета энергоресурсов;

2.2.4.Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях должны содержать:

-объем потребления раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды в натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования:

-сведения по балансу электрической энергии и его изменениях;

-сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях;

-сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях;

-сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях;

-объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии;

-показатели использования электрической энергии на цели освещения;

-основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами;

-краткая характеристика зданий и сооружений;

-рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды.

2.2.5.Сведения о показателях энергетической эффективности должны содержать:

-наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным требованиям, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

-показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования; оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям;

-рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

2.2.6.Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов должны содержать:

-описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, их схематическое изображение, протяженность;

-сведения о протяженности воздушных и кабельных линий;

-сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов;

-сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности;

-наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергоресурсов;

-оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;

-рекомендации по улучшению показателей энергоэффективности.

2.2.7.Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов. В данном разделе, по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе:

-сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды организаций аналогичного профиля;

-применения оборудования, технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

-внедрения наиболее результативных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2.8.Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В данном разделе, по результатам энергетического обследования, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в том числе:

-наименование и описание мероприятий;

-сроки начала и окончания внедрения мероприятий;

-стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости;

-ожидаемая экономия энергоресурсов и воды по каждому мероприятию.