Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 2

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам

энергетического обследования

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают требования к оформлению энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования и являются обязательными для членов НП «Энергоаудит».

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

2.Структура энергетического паспорта здания.

2.1.Сбор первичной информации по энергопотреблению. В состав первичной информации по энергопотреблению в процессе проведения энергетического обследования рекомендуется включить следующие данные:

2.1.1.Общая информация:

1) ситуационный план размещения зданий и сооружений (с указанием мест расположения трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, электрических, тепловых, водяных и газовых вводов);

2) сведения о численности технического, административного, учебного персонала и пр.;

3) перечень зданий, сооружений, корпусов, и др. объектов с указанием назначения, геометрических размеров ограждающих конструкций (площадей и объемов обследуемых объектов);

4) проектная документация по зданиям (при ее отсутствии предоставляются технические паспорта или поэтажные планы зданий);

5) сведения о сторонних потребителях, подключенных к объектам обследования:

– количество сторонних потребителей, условия взаиморасчетов с ВУЗом (по приборному учету, по договору);

– сведения о потреблении энергоресурсов и воды в базовом году.

2.1.2.Сведения по энергопотреблению и финансовым затратам:

1) данные по потреблению и финансовым затратам на электроэнергию (помесячно за базовый и текущий год) в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

2) данные по потреблению и финансовым затратам на тепловую энергию в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

3) данные по потреблению и финансовым затратам на водопроводную воду в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

4) данные по потреблению и финансовым затратам на природный газ (мазут, уголь) в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям.

2.1.3.Сведения об источниках энергоснабжения и энергоносителях:

1) электроснабжение:

- титульный лист договора энергоснабжения, приложения к договору энергоснабжения (акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений);

- разрешение электросетевой компании на присоединение мощности к сети;

- однолинейная схема электроснабжения;

- сведения об источниках электроснабжения и ТП.

2) теплоснабжение:

- титульные листы договоров теплоснабжения (с указанием организации, отпускающей тепло) и расшифровка приложений по договорным тепловым нагрузкам на отопление, вентиляцию и ГВС с указанием арендаторов и сторонних потребителей;

- сведения об источнике теплоснабжения и теплоносителе;

- температурный график отпуска тепла на отопление и вентиляцию.

3) топливоснабжение (при наличии собственных источников):

- титульные листы договоров топливоснабжения (с указанием топливоснабжающей организации) и расшифровка приложений по договорным нагрузкам и лимитам потребления топлива;

- сведения о теплотворной способности используемых видов топлива.

4) водоснабжение:

- титульные листы договоров водоснабжения или использования водных ресурсов (с указанием водоснабжающей организации) и расшифровка приложений по договорным лимитам водопотребления;

- характеристики подкачивающих насосов водопроводной воды.

5) наличие и характеристика собственных источников энергоснабжения.

2.1.4.Сведения об учете потребления энергоресурсов:

1) сведения о наличии и количестве приборов коммерческого и технического учета тепловой и электрической энергии воды и газа;

2) сведения о типах и месте установки приборов коммерческого и технического учета тепловой и электрической энергии воды и газа.

2.1.5.Сведения об энергопотребляющем оборудовании:

1) сведения об установленной мощности электрооборудования;

2) сведения об осветительном оборудовании;

3) сведения о насосном оборудовании;

4) сведения о лифтовом оборудовании;

5) сведения о холодильном оборудовании;

6) сведения о вентиляционном оборудовании;

7) сведения о системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования:

- приточно-вытяжная вентиляция;

- системы кондиционирования воздуха;

- тепловые завесы.

2.2.Сведения о численном составе студентов, преподавателей могут быть получены в учебном управлении, а об административно-вспомогательном персонале – в отделе кадров.

2.3.Сведения о потреблении энергоресурсов и финансовых затратах на их оплату, тарифах на энергоресурсы и воду могут быть получены в отделе главного энергетика (механика), бухгалтерии.

2.4.Сведения о составе электропотребляющего, теплопотребляющего, топливопотребляющего и лабораторного оборудования могут быть получены на основе данных, полученных от кафедр и лабораторий и других подразделений (по данным последней инвентаризации оборудования).

2.5.При наличии собственной котельной, как источника теплоснабжения, необходимы следующие данные:

- типы и марки котлов;

- параметры вырабатываемого энергоносителя (температура, давление);

- количество потребляемого топлива в год;

- количество вырабатываемого тепла.

2.6.Анализ исходной информации по энергопотреблению, финансовым затратам на ее оплату, а также сведения об энергопотребляющем оборудовании необходимы для разработки энергетического паспорта.