Утвержден

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Стандарт № 2

оснащения приборного парка, необходимого для проведения

энергетических обследований

1.Общие положения.

1.1.Настоящий Стандарт устанавливает требования к поверке приборов и оборудования, используемых при проведении энергетического обследования, к персоналу по работе с приборами и оборудованием, и является обязательным для членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2.Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

2.Требования к поверке приборного парка.

2.1.Используемые приборы должны быть поверены и освидетельствованы в Государственной метрологической службе.

2.2.Запрещено использовать не поверенные приборы или приборы с истекшим сроком поверки.

2.3.Поверка приборов, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняется через установленные межповерочные интервалы времени.

2.4.Межповерочные интервалы для периодической поверки устанавливаются нормативными документами по поверке.

3.Требования к персоналу.

3.1.К работе с приборами допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.

3.2.Выполнять замеры на электроустановках разрешено персоналу, имеющему соответствующую параметрам установки, группу допуска по электробезопасности.

3.3.Персонал должен знать и соблюдать Правила техники безопасности при выполнении инструментальных измерений на любых типах установок.

3.4.Допуск персонала к работе с приборами осуществляется на основании приказа по организации.

3.5.Один раз в год, в срок до 31 января, член саморегулируемой организации обязан предоставить информацию о квалификационном составе персонала, а также перечень сотрудников, допущенных к работе с приборами.

4.Порядок предоставления информации о составе и состоянии

приборного парка.

4.1.В установленный саморегулируемой организацией срок, либо по ее запросу, член саморегулируемой организации обязан предоставить информацию о своей технической базе, по утвержденной форме.

4.2.Также предоставляется следующая информация:

-копии свидетельств об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

-копии свидетельств о поверке оборудования.

4.3.В случае каких либо изменений в составе приборного парка (покупка, продажа, аренда прибора) член саморегулируемой организации обязан в письменной форме в двухнедельный срок известить НП «Энергоаудит» о произошедших изменениях.

5.Ответственность.

5.1.Члены НП «Энергоаудит» несут ответственность за содержание своего приборного парка, а также за обучение и допуск персонала.

5.2.Члены НП «Энергоаудит» несут установленную саморегулируемой организацией ответственность за предоставление заведомо ложной информации о составе и состоянии приборного парка, а также о квалификации персонала.

5.3.Члены НП «Энергоаудит» несут ответственность за достоверность результатов измерений, в случае если были использованы приборы не соответствующие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.

Приложение к Стандарту № 2

оснащения приборного парка, необходимого для проведения

энергетических обследований

Форма сведений

об оснащенности члена НП «Энергоаудит» приборами и оборудованием для проведения энергетических обследований

СВЕДЕНИЯ

об оснащенности приборами и оборудованием для энергообследования

| № пп | Наименование прибора | Назначение | Марка прибора | Фирма- произво- дитель | Страна- произво- дитель | Серийный (заводской) номер | Номер в государст- венном реестре средств измерений | Собствен -ный | Аренду- емый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |