Утвержден

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Стандарт № 1,

регламентирующий порядок проведения

энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»

1.Общие положения.

1.1.Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2.Настоящий Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению различных этапов энергетических обследований объектов потребления энергетических ресурсов и воды и являются документом, обязательным для всех членов НП «Энергоаудит».

1.3.Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.4.Основными целями энергетического обследования являются:

-получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности;

-определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

1.5.К проведению энергетических обследований привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение в качестве энергоаудиторов в соответствии с действующим законодательством.

1.6.Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) проводится в соответствии с правилами и стандартами, утвержденными НП «Энергоаудит».  Указанные правила и стандарты должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в различных отраслях экономики Российской Федерации.

2.Термины и определения.

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая его энергетическую эффективность.

Колебания напряжения - серия единичных изменений напряжения, следующих одно за другим.

Лимит энергопотребления - предельная норма энергопотребления.

Нормативные расходы энергоносителей - плановые показатели расхода энергоносителей.

Отклонение напряжения - отличие действительного значения напряжения от заданного, оцениваемое их разностью в абсолютных единицах или в процентах от номинального значения.

Показатели качества электрической энергии - совокупность свойств электрической энергии, необходимых для обеспечения нормальной работы электроприемников.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) - организация, использующая топливно-энергетические ресурсы для производства продукции и услуг, а также на собственные нужды.

Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, размещающихся на определенной территории.

Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Система освещения - совокупность источников света и электрических сетей, питающих эти источники.

Система водоснабжения - совокупность водяных сетей и оборудования, предназначенных для питания холодной водой потребителей.

Тепловой пункт - комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления.

Удельные нормативные характеристики - нормативные затраты энергоносителей на единицу (площади, объема, человека и т.д.).

Фактические расходы энергоносителей - расходы энергоносителей, выявленные в процессе энергоаудита.

Энергоноситель - носитель энергии (электрическая энергия, тепловая энергия, топливо и т. д.), который используется потребителями энергии.

Энергетический баланс - количественная характеристика потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени.

Энергетический ресурс - носитель энергии, который используется или может быть использован при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также все виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная и другие виды энергии).

Энергетическая эффективность - характеристика продукции, процесса, юридического лица и индивидуального предпринимателя, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам, произведенным в целях получения такого эффекта.

Энергетическое обследование - обследование, сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации о показателях энергетической эффективности, оценки потенциала энергосбережения и способов его реализации, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Электроприемники - аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосберегающие мероприятия - мероприятия, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов.

3.Требования к оформлению программы и результатов энергетического обследования.

3.1.Программа энергетического обследования должна быть подписана организацией, осуществляющей энергетическое обследование, и утверждена заказчиком проведения энергетического обследования.

3.2.Программа должна соответствовать виду проводимого обследования и учитывать специфику обследуемых объектов.

3.3.Предусмотренные программой результаты работ по составу отчетной документации, аналитическим выводам и достаточности экономической обоснованности предложений по энергосбережению должны удовлетворять правилам и стандартам НП «Энергоаудит».

3.4.Программа энергетического обследования должна содержать ссылки на применение методики и перечень приборов, используемых для энергетического обследования.

3.5.Контроль качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям осуществляется в соответствии с требованиями НП «Энергоаудит».

4.Конфиденциальность.

4.1.При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной в ходе энергетического обследования информации, НП «Энергоаудит» заключает соглашение о конфиденциальности установленной формы со всеми участниками энергетического обследования.

4.2.Для обеспечения корректной передачи в НП «Энергоаудит» отчетной документации, в соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между заказчиками энергетического обследования - потребителем ТЭР и энергоаудиторами должны быть предусмотрены пункты, регламентирующие данную передачу.